氧气雾化面罩相关需求

1. 成人用

1、用于药物雾化治疗时，雾化杯能正常喷出均匀药雾（流速适合成人），无水滴。

2、装置各管道连接处紧密，包括与我院供气设备接口连接牢固。面罩和口含嘴适用于成人。

3、出厂装置及包装符合国家院感相关规定。

4、性价比高。

二、小儿用

1、用于药物雾化治疗时，雾化杯能正常喷出均匀药雾（流速适合小儿），无水滴。

2、装置各管道连接处紧密，包括与我院供气设备接口连接牢固。面罩和口含嘴适用于小儿。

3、出厂装置及包装符合国家院感相关规定。

4、性价比高。