多功能艾灸治疗仪参数

- 每个灸头可单独控制温度

- 温度控制范围30-70℃

- 有隔物灸槽

- 输出额定电压12V±10％

- 定时时间90分钟±1分钟

- 施灸半径0-1800mm

- 单个灸头功率5W±10％

- 拥有灸头硅胶防护罩