重钢总医院胃肠镜维保比选文件

我院计划启动胃肠镜维保比选，本着“公平、公开、公正”的原则，请合格投标人在2018年3月？日18时前在我院设备科递交资质等文件，经审核通过后领取相关文件。

一、比选项目名称：2条胃镜及1条肠镜、1条十二指肠镜维保项目(富士品牌)

二、投标、开标有关说明：

1、投标地点：重钢总医院设备科

2、相关文件获取方式：书面或电子

3、报名参加时间：2018年3月？日至2018年3月？日每天(节假日除外)8：00至12：00，14：30至18：00（以挂网时间为准，5个工作日内）

4、投标时间：现场接受投标、报价文件

5、开标时间：2018年3月？日？时（如有变动另行通知）

6、开标地点：重钢总医院一会议室

三、投标人基本资质要求：

1、需具有独立法人或其他组织；

2、工商行政管理部门核发的有效的中华人民共和国医疗器械工商营业执照及其经营许可(内有医疗器械维修项目)；

3、若投标人代表不是投标企事业法定代表人，必须有法定代表人委托授权书原件；

4、投标人身份证明及身份证原件复印件，法人身份证复印件：

5、拟派的维保人员必须具备医疗设备维修资质（需提供原厂培训资料）；

6、投标单位必须具备原厂授权资质。

四、投标费用：投标人应承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，均由投标人承担。

五、维保要求：

（1）所派专业维修人员必须按要求定期对设备、设施开展日常定期检查、维修，并将检查表交使用科室。

（2）定期维护、故障后48小时必须提供备用镜并到院满足临床使用

- 所有维修更换配件必须为原厂配件

（4）必须具备原厂授权资质

（5）维保年限：3年；限价13万/年

（6）解决维保内仪器可能存在的故障

六、投标文件的构成

1、经济标（1份，单独装袋密封）

（1）本项目报价形式为每个仪器必须单独报价，总价的形式表述；经济标唱标后按顺序可单独二次报价。

（2）该报价中包含完成此项工作的人工费、材料费、材料转运费、利润、税金等全部费用，合同签订后原则上比选人不做费用调整。

2、商务标、技术标（正本1份，副本1份，装袋密封；封面注明正本或副本；）

（1）第三条所要求的资质资料复印件加盖投标单位公章。

（2）投标书中应有商务条款：维保方案、维保期、付款方式、售后服务等等。

（3）投标人需要说明的其它问题。

七、投标文件的有效性

投标文件有下列情况之一者视为废标：

1、未经法定代表人或其授权代表签署、加盖投标单位公章；

2、未按规定格式填写，混乱无序、内容不全或字迹模糊不清；

3、没有合法的法人资格或缺乏必需的资质证明文件等；

4、标书中存在欺诈的行为；如投标商家在投标过程中有串标等违规行为或投标价格虚高、投标人所提供的资质材料不实或虚假等，招标人或监督部门现场监督人员有权作出取消其投标资格、中标资格、中止本次招标活动等决定。

5、其他依法应予废标的情况。

八、 投标书的递交

1、投标方应将投标书装入信袋加以密封，并在封签处加盖单位公章，并在信袋上注明投标项目名称。

2、投标时间：现场接受投标、报价文件

九、评标

1、评标组织：招标单位根据有关规定组成评标小组。

2、评标原则：本着“公平、公正、科学、择优”的原则并按招标文件要求和条件进行评标。

3、投标价格：每项单独报价，总价形式进行评标，要求报价适当，最低报价为主要因素，但不作为中标的保证。

4、承诺的优惠条件。

十、评标办法

1、现场签字并提供投标相关资料，招标纪律在领取文件时一并下发，现场不再宣读，介绍比选项目情况、评标小组组成、参加单位情况。

2、介绍相关情况同时，对投标资料随机开标，对投标文件初审，并进行第一轮公开报价。

3、按抽签顺序，单独介绍维保相关有关问题，接收使用科室及相关人员咨询，介绍后进行第二轮密封报价，报价表内容要详细明确填写，需补充内容写在报价单下方，报价单需被授权人员签字确认。介绍时请简单、清晰，原则上每个单位总时间不超过10分钟。

4、评标小组评标；根据投标单位编制的投标书内容，报价、服务质量、对各项要求的响应等进行全面分析，原则上按资质及需求满足，低价原则。

5、编写评标议价报告，评标小组签字，会签审核通过后决议，决议后通知中标单位完善后续事宜，招标方有权不再通知不中标的单位。

十一、维保付款方式：

在合同签订服务周期内，在服务前6个月内，付全年费用的50%，第7-12个月内付清剩余当年费用的50%，第三年最后一笔费用在服务结束后1月内支付。

十二、本次招标解释权在重钢总医院，医院有权停止及再次组织招标。

十三、本次投标联系地址：

单位名称 ： 重钢总医院
地 点：重庆市大渡口区大堰三村特1号
联系人：栾世龙

电 话：68849567  68843834  传 真：68842805

比选时间以通知为准，如对我院采购的各环节及参数有异议，请书面来函的形势反馈至设备科，联系人：栾世龙、王凤

重钢总医院

2018-3-2