重钢总医院2019年度网络监控维保项目比选文件

重钢总医院2019年度网络监控维保项目竞标，本着“公平、公开、公正”的原则，特向有相关资质的网络监控维保公司邀标，望积极参与。

- 竞标项目名称：重钢总医院2019年度网络监控维保项目

- 招标内容：

- 重钢总医院所属区域内的网络监控系统。

- 为确保做好医院的网络监控安全工作，投标人必须配备专职网络监控设施维保人员为医院服务。服务期限为3年。

- 投标、开标有关说明：

（一）投标地点：重钢总医院一会议室

（二）标书获取方式：重钢总医院官网下载

（三）投标时间：2019年1月 24  日15：00时

（四）开标时间：2019年1月 24  日15：00时

（五）开标地点：重钢总医院一会议室

四、竞标人基本资质要求：

（一）有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证，注册资金人民币 50 万元及

以上，有视频监控维保相关资质的网络监控维保公司，经营范围必须满足我院比选文件相关内容要求；

（二）竞标人若为劳务资质代理公司，须持有该公司代理授权书；

（三）提供工商营业执照及其经营许可等相关的有效法定证明文件复印件加盖公司鲜章；

（四）若竞标人代表不是投标企事业法定代表人，必须有法定代表人委托授权书原件；

（五）竞标人身份证明复印件及身份证原件备查。

五、投标费用：无论竞标人是否中标，竞标所发生的费用一律由竞标人自行负责。

六、限价：

本次报价最高限价5.7万元。

七、工作要求：

第一条：投标人具备承担本项目所需的网络监控维修保养能力(具备国家颁发的网络监控设施维修保养资质证书)，本项目不接受联合体投标；独立法人资格必须是经国家工商行政管理机关注册登记，并经国税、地税部门登记的法人企业；近三年内类似经营活动中没有违法记录。

第二条：网络监控设施维护保养基本内容：

维保内容包含线路维护、中心设备维护、摄像机维护、硬盘录像机设备及其附属设备维护。维保服务内容如下：

1、视频信号线路、摄像机供电线路的检测、故障排除、隐患排查。

2、所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头的更换等。

3、监控系统前端摄像机的维护、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

4、监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

5、矩阵、监视器图像画面的切换、轮巡。

6、监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

7、备品备件，对常规设备，如：硬盘录像机、各种规格的摄像机、分配器等进行备货，以提高维保质量。监控摄像头5台备用，监控电源配置10台备用，水晶头1盒备用。相关的工具，零配件为常规配置。

八、投标文件的构成

（一）经济标

1、本项目报价形式为反映月单价及月总价的形式表述；

2、报价包含了完成该项目的所有劳务费、设备（工具）费、耗用材料费、劳动保护用品费、保险费、利润、税金等全部费用合同单价确定后不因政策性调整而调整相应费用。

（二）商务标、技术标

1、竞标人基本资质要求的资质资料复印件加盖投标单位公章；

2、近三年（2016年1月1日至2018年12月31日）的10万元以上的业绩合同，提供合同复印件加盖公司鲜章；

3、竞标人需要说明的其它问题；

(三)开发票方式：

重钢总医院1张发票。

九、竞标文件的有效性

竞标文件有下列情况的作废：

标书中存在欺诈的行为；如竞标人在投标过程中有串标等违规行为或投标价格虚高、竞标人所提供的资质材料不实或虚假等，竞标人或监督部门现场监督人员有权作出取消其竞标资格、中标资格、中止本次竞标活动等决定。

十、 竞标文件的递交

竞标人需于开标前20分钟将竞标文件交到重钢总医院一会议室。竞标文件必须提供《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》复印件并加盖竞标单位公章；相关经营资质证明材料；公司法人证明或法人委托书；提供竞标人业绩表（含主要项目合同复印件等）

十一、评标

（一）评标组织：重钢总医院保卫科负责组织比选，由分管领导、财务科、审计室、纪委组成评标小组。

（二）评标原则：本着“公平、公正、科学、择优”的原则并按竞标文件要求和条件

进行评标，本次比选接受重钢总医院纪委及相关职能部门的监督。

十二、评标办法

评标办法采用低价中标法。本次比选有二次报价。

最后评标小组通过评分推荐中标候选单位，并对中标候选单位的服务对象进行实地考察后由医院决定最终中标单位。

十三、本次投标联系地址：重钢总医院（重庆市大渡口区大堰三村特1号）

十四、服务期限：3年。

单位名称： 重钢总医院
联系人：   黄斌

联系电话：68849901  传 真：68842805

重钢总医院

2019年1月2日

重钢总医院竞标纪律

我院因工作需要，决定对2019年网络监控维保项目进行邀请竞标。为圆满完成竞标、合同签订等各项任务，特制定如下纪律要求。

1、本次采取邀请竞标方式，凡自愿参加本次活动的单位，都必须自觉严格遵守竞标法，合同法规定的纪律，实行公平竞争。在考察、咨询、评标、合同签订各个环节不得向我院有关人员送礼，赠送有价证券和单独宴请行为，更不得贿赂。在评标前发生则立即取消资格。

2、我院参与这次活动的所有人员，必须秉公办事，奉公守法，严守纪律，不得接受任何商家的礼品，礼金，有价证券，一经发现查明，视其情节轻重和态度给予党纪、政纪处分，情节严重的则交司法部门处理。

3、所有的竞标文书、资料，设备技术资料不得泄密，要保护商业秘密。若发现有泄露标底和其它违纪行为，同样要给予党纪、政纪处理。

重钢总医院

2019年1月2日