重钢总医院远程心电检测技术服务比选文件

我院计划启动远程心电检测技术服务项目，本着“公平、公开、公正、择优和诚实守信”的原则，请合格投标人在2019年8月26日18:00时前在我院设备科递交资质等文件，经审核通过后领取相关文件。

一、比选项目：远程心电检测技术服务

二、资金来源：自筹资金。

三、投标、开标有关说明

1、投标地点：重钢总医院设备科（重庆市大渡口区大堰三村特1号）

2、招标（相关）文件获取方式：电子文件

3、报名参加及文件获取时间：2019年8月19日至2019年8月26日每天(节假日除外)8：00至12：00，14：30至18：00

4、投标时间：投标截止时间为报名参加及文件获取截止时间，现场接受投标、报价文件。

5、开标时间：以实时通知为准。

6、开标地点：重钢总医院一会议室

三、投标人基本资质要求：

1、工商行政管理部门核发的有效工商营业执照及其经营许可；

2、若投标人代表不是投标企事业法定代表人，必须有法定代表人委托授权书原件；

3、投标人身份证明及身份证原件复印件，法人身份证复印件。

四、投标费用：投标人应承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，均由投标人承担。

五、投标文件的构成

1、第三条所要求的资质资料复印件加盖投标单位公章。

2、质量保证及售后服务承诺书；

3、投标人需要说明的其它问题；

六、服务需求说明

1、提供系统现场免费安装调试、培训等服务；

2、提供软硬件维修及技术保障服务，若机器出现故障，接到报修后2小时内给予信息反馈，电话不能解决问题的12小时内到达现场，若不能修复设备，公司可提供设备更换，保障能正常使用的设备数量不低于16个。每年不低于两次巡检；

3、技术支持方保障不低于10人的重庆本地技术服务人员，以响应项目使用单位的技术服务要求，保障有相关工作经验的工程师软硬件营运及维护服务。

4、心电数据管理服务：提供安全可靠的心电检查数据病历档案数据存储服务，每份检查数据和病历档案存储时间不低于10年：

5、心电数据传输服务：保障服务器，数据网络运行的稳定性，提供安全、可靠、快速的远程心电数据上传下载、数据传输和调阅等服务。

6、心电数据预处理服务：提供7×24小时远程心电检测数据预处理、预分析服务。正常工作日，在接收到心电数据后24小时内反馈分析结果；节假日期间，在接收到心电数据后48小时内反馈分析结果。

7、提供工作量统计等数据处理服务。

8、提供危急值预警提醒服务。

七、投标文件的有效性

投标文件有下列情况之一者视为废标：

1、未经法定代表人或其授权代表签署、加盖投标单位公章；

2、未按规定格式填写，混乱无序、内容不全或字迹模糊不清；

3、没有合法的法人资格或缺乏必需的资质证明文件等；

4、标书中存在欺诈的行为；如投标商家在投标过程中有串标等违规行为或投标价格虚高、投标人所提供的资质材料不实或虚假等，招标人或监督部门现场监督人员有权作出取消其投标资格、中标资格、中止本次招标活动等决定。

5、其他依法应予废标的情况。

八、 投标书的递交

1、投标方应将投标书装入信袋加以密封，并在封签处加盖单位公章，并在信袋上注明投标项目名称。

2、投标时间：现场接受投标、报价文件

九、评标

1、评标组织：招标单位根据有关规定组成评标小组。

2、评标原则：本着“公平、公正、科学、择优”的原则并按招标文件要求和条件进行评标。

3、投标价格：要求报价适当，最低报价为主要因素，但不作为中标的保证。

4、承诺的优惠条件。

十、评标办法

1、现场签字并提供投标相关资料，招标纪律在领取文件时一并下发，现场不再宣读，介绍招标项目情况、评标小组组成、参加单位情况。

2、介绍相关情况同时，对投标资料随机开标，进行资质是否符合审查，进行需求符合性审查。

3、资质及需求符合的单位按抽签顺序，单独介绍产品及澄清有关问题，接收使用科室及相关人员咨询，介绍产品后进行密封报价，报价表内容要详细明确填写，需补充内容写在报价单下方，报价单需被授权人员签字确认。介绍产品时请简单、清晰，原则上每个单位总时间不超过10分钟。

4、评标小组推荐；按评标办法综合评估，根据投标单位编制的投标书内容，评标原则为满足需求、资质符合，低价原则。

5、编写评标议价报告，评标小组签字，会签审核后最终决议，决议后通知中标单位完善后续事宜，招标方有权不再通知不中标的单位。

十一、服务期限为1年。

十二、投标报价方式按每月服务费价格进行报价。

十三、付款方式：根据合同约定向服务方支付技术服务费。

十四、本次比选解释权在重钢总医院，医院有权停止及再次组织比选。

十五、本次投标联系地址：

单位名称 ： 重钢总医院
地 点：重庆市大渡口区大堰三村特1号
联系人：栾世龙

电 话：68849567  68843834  传 真：68842805

比选时间以通知为准，如对我院采购的各环节及参数有异议，请书面来函的形势反馈至设备科，联系人：栾世龙、王凤

重钢总医院

2019-8-19