**项目名称：** 重钢总医院三项消防设施设备隐患整改项目

（项目编号： CGZYYCG202408 ）

**竞 争 性 比 选 文 件**

项目业主： 重钢总医院

2024年3月28日

**第一章 重钢总医院三项消防设施设备隐患整改项目 比选公告**

重钢总医院拟对重钢总医院三项消防设施设备隐患整改项目进行比选。欢迎有合法资质的单位前来参选。

**一、项目名称**：重钢总医院三项消防设施设备隐患整改项目

**二、项目地点：**重钢总医院

**三、项目工期**：收到采购人整改指令后30日历天内完成

**四、项目概况**：重钢总医院三门诊5楼中药库房卷帘门、室内消火栓等不符合消防要求，院区部分科室疏散指示标识、烟感、温感、应急照明等消防设施缺失、部门消防设施损坏、防火门破损等，将敬老院消防壁挂机取消并重新将信号接入本部消防控制室。其中：监控中心设置的火灾报警控制器为海湾GST-GM9000型，生产日期：2014年04月15日；三门诊消防主机为北大青鸟柜机，生产日期：2019年10月。

**五、资格要求**：

（一）具有独立承担民事责任的能力，具有工商行政主管部门核发的有效工商营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。（提供加盖响应人鲜章的营业执照复印件）。

（二）参加采购活动前三年内，（指2021年1月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录。响应人提供书面声明。

比选时比选人网上查询下列信息，若下列查询信息显示存在不良行为，比选人有权否决响应人的参选资格。

1．信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）以下内容的查询结果网页（查询信息为响应人名称）

“信用信息”查询结果。

“失信被执行人”查询结果。

“重大税收违法案件当事人名单”查询结果。

“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2．中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（三）法律、行政法规规定的其他条件。

（四）本次比选不接受联合体参与。

（五）特定资格要求。具有消防设施工程专业承包三级及以上资质。

**六、现场踏勘**：不组织。自行踏勘, 无论响应人是否踏勘过现场，均被认为在提交响应文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已经十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件。

**七、比选时间、地点及文件获取**

（一）比选文件发布时间：2024年3月28日。

（二）比选时间：2024年4月1日下午15：00时。

（三）比选文件获取方式：重钢总医院官网（http://www.cghospital.com.cn）。

（四）响应文件递交截止时间：2024年4月1日下午15：00时。超过截止时间的恕不接受（现场递交响应文件）。如比选时间与比选方临时会议冲突，比选时间由比选方临时通知，响应文件递交截止时间以比选方临时通知为准。

（五）响应文件递交地点：重钢总医院办公楼三楼一会议室。

**八、联系人**

比选人：重钢总医院地址：重庆市大渡口区

组织联系人：尹老师 联系电话：023-81915011

业务部门联系人：王老师 联系电话：023-81915056

**第二章响应人须知**

1. **项目名称**：重钢总医院三项消防设施设备隐患整改项目

二、**项目整改范围、要求及质保**

（一）整改范围

1、消防设备

（1）增加点型感烟火灾探测器（型号：JTY-GD-G3T）65个，其中：外科12楼手术室13个，外科4楼2个，外科3楼输血室3个，康复科语言训练室1个，检验科5个，2号楼1楼发热门诊14个，放疗中心（SPD库房）15个，污水处理站5个，三门诊食堂7个。

（2）增加点型感温火灾探测器（型号：JTW-ZCD-G3N）3个，其中：三门诊食堂。

（3）增加手动火灾报警按钮（型号：J-SAM-GST9123B）5个，其中：外科12楼手术室3个，放疗中心（SPD库房）1个，污水处理站1个。

（4）增加火灾声光报警器（型号：GST-HX-240B）5个，其中：外科12楼手术室3个，放疗中心（SPD库房）1个，污水处理站1个。

（5）增加防火门卷帘门1樘，其中：三门诊5楼中药库房。

（6）增加疏散指示照明（型号：RH-BLZD-I2LROE3W，335mm\*145mm ）8盏，其中三门诊：5楼2块，4楼2块，3楼3块，2楼1块。

（7）整改室内消火栓连接头整改方向3个，其中三门诊：5楼1个，4楼1个，3楼1个。

（8）整改外科楼应急疏散标识线路重新布线；整改外科楼约40个无信号消火栓手动报警按钮线路。

（9）线材（型号：WDZBN2\*1.5）5600米，导管（型号：JDG20）4600米。

（10）单回路板（型号：JB-HB-GST242）1块，联网卡（型号：LKW9000）1张。

（11）拆除敬老院消防壁挂机，将信号接入本部消防控制室。

（12）负一楼气体灭火系统数据通过有线传输至消防控制室，实现消防总控制室统一管理。

2、防火门整改：

（1）磁力锁、可视密码、人工呼叫防火门4樘，其中：内科楼5楼重症医学科2樘，外科12楼手术室2樘；

（2）磁力锁、可视密码、人工呼叫、激光防火门1樘，其中：内科楼5楼重症医学科（5号电梯）1樘；

（3）磁力锁防火门2樘，其中：外科顶层3号电梯旁1樘，内科顶层（5号电梯）1樘；

（4）加锁防火门7樘，其中：外科顶楼管道井3樘，门诊负一楼（车库）发电机房1樘，内科顶层管道井2樘，二门诊电梯井1樘；

（5）防火门1樘，其中：外科楼一楼住院部药房旁楼梯间1樘。

3、其他

（1）集中火灾报警控制器调试安装，CRT图形显示器楼层点位图制作调试安装，各种新增火灾报警消防设备必须与海湾GST-GM9000型主机相匹配，及北大青鸟JB-TG-JBF-11SF（三门诊主机）相匹配，以及楼层点位图纸绘制；

（2）金属导管、金属软管、导线等配品配件，以及其他配套设施安装调试；

（3）采用保护性施工；

（4）本次三项消防设施设备隐患整改应采用的火灾自动报警系统形式为控制中心报警系统，消防报警系统中央报警控制主机集中设置(多分区)在消防中心内，消防中心具有高度集中的权力，负责整个系统的控制、管理和协调任务。所有报警、故障、状态等数据均应汇集到消防报警控制主机，所有联动指令均要由消防主机控制；以及部分防火门包含双门磁力锁、电气配线（ RVV-2\*1.0mm2、 RVVP-4\*0.5mm2)、POE交换机、7寸数字分机、电源（带门禁）、5寸数字门口主机、出门按钮、红外线感应探头、6类网线 UTP5e，各种备品备件等，满足现场要求；

（5）安全性和可靠性：本项目所有设备，应该将安全性和可靠性放在首位。要求误报率低、监控及时准确、数据不可丢失、系统可靠连续运转。

（6）需新增的消防设施设备可以在暂列金中列支，按消防设施设备报价单价结算或超出报价的部分双方协商。

（二）整改要求

满足现有《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013和《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019。消防设施整改不仅限于以上问题，在整改过程中出现新的消防设施问题同时按消防现行标准进行执行，数量不仅限于以上火灾报警系统整改点位。

（三）质保要求：质保期限为二年。

**注意事项：以上要求响应人需完全响应，否则响应文件将被视为无效。**

**三、比选报价、限价、评分说明**

（一）报价说明：

**本次比选有二次报价**，以总价报价的形式进行报价。比选报价中包括了所有材料费、制作费、运输费、安装费、转运费（含二次转运费）、检验检测费、利润、税金、免费质保期内的缺陷修复及维护保养、清洁费各种风险等全部费用。合同签订后原则上比选人不做费用调整。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（二）限价说明：本项目最高限价为 125428.00 元（含暂列金5000.00元）。响应人的报价不得超过最高限价，超过最高限价的，响应文件按作废处理。

（三）评分说明：

1．资格审查及符合性审查：评审由比选方相关人员组成评审小组，并根据比选文件的要求对响应人提交的响应文件进行审查，只有资格审查及符合性审查合格的响应人才能继续参与评审。

（1）资格审查

依据比选文件要求，由评审小组对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | **检查内容** |
| 1 | 响应人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 响应人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明；响应人法定代表人（主要负责人）身份证明和法定代表人（主要负责人）授权代表委托书。 |
| （2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 响应人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
| （3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.响应人提供书面声明（见格式文件）；2.比选人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询响应人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人将拒绝其参与本次采购。 |
| （4）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 其它资格条件 | 符合特定资格要求、不接受联合体参与。 |

（2）符合性审查

评审小组应当对符合资格的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足比选文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人（主要负责人）或其授权代表人的签字齐全。 |
| 响应方案 | 只能有一个方案参选。 |
| 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合比选文件要求。 |
| 3 | 符合性响应 | 响应文件内容 | 对第二章项目整改范围、要求及质保规定的内容作出全部响应 |

（3）在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求响应人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。响应人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。响应人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（主要负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（主要负责人）授权书。

2．评审原则：合理低价法。满足比选文件要求，在满足合理低价的基础上，价格最低的为第一名，以此类推。若最低报价相等时，给予价格相等的所有响应人再次报价机会，直至选出最低报价。凡参加本次比选的响应人均被视为接受上述项目的比选条款。

**四、响应人不足的情形**

有下列情形之一的，比选人将重新组织比选：

1．截止时间止，响应人少于 3 个的；

2．经评审后，如有效响应人不足三个的，评审小组可以否决全部响应人，比选人将重新组织比选。

重新比选后响应人仍少于3个，由评审小组商议决定是否按法定程序比选和评审，确定中选人或转变采购方式。

**五、比选有效期**：90日历天。（从提交响应文件截止日起计算）

**六、付款方式**：整改完成后，经验收合格，30日内（开具增值税发票起）支付合同总金额的95%，剩余5%在质保到期后，确认项目无质保问题后无息支付。

**七、响应文件的组成**：

响应函；

法定代表人（主要负责人）身份证明及授权委托书；

营业执照副本；

其它须说明材料。

注意：以上资料应提供复印件并加盖鲜章，响应文件应提交正本一份，副本一份密封装袋，并加盖响应人公章。未按规定密封的响应文件将被拒绝接收。本次比选须由法定代表人（主要负责人）或其代理人（附授权委托书）参加，并携带身份证原件或电子证件。

**八、合同的签订**：中选人应当自中选通知书签章起15 天内，按比选文件合同模板和中选人的响应文件内容与比选人签订书面合同。中选人无正当理由拒签合同的或因中选人原因未在规定时间内签定合同的，比选人取消其中选资格；给比选人造成的损失，中选人应当对造成的损失进行赔偿。如中选第一候选人未签订合同，比选人有权选择第二候选人签订书面合同。

**九、费用**：不论比选结果如何，响应人自行承担与本次比选有关的所有费用。

**十、若响应人提供虚假材料将按作废处理。**

**十一、如有未尽事宜，最终解释权在比选方。**

**第三章 部份响应文件格式（可参照）**

 **项目**

**响 应 文 件**

响应人：

 20 年 月 日

**目 录**

一、响应函；

二、法定代表人（主要负责人）身份证明及授权委托书；

三、营业执照副本；

四、其它须说明材料。

**一、响 应 函**

 比选人名称：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）比选文件的全部内容，原意以含税价人民币（大写） （¥ ）的报价完成本项目并按合同约定履行义务。

2．我方的响应文件包括下列内容：

（1）比选报价函；

（2）法定代表人（主要负责人）身份证明及授权委托书；

（3）营业执照副本；

（5）其它须说明材料。

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3．我方承诺响应比选文件的全部要求。

4．我方承诺在比选文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

5．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7． （其他补充说明）。

供 应 商： （盖单位章）

法定代表人（主要负责人）或其授权的代理人： （签字）

地 址：

电子邮箱：

电 话：

传 真：

年 月 日

**二、授权委托书**

（适用于有委托代理人的情况）

本人 系 的法定代表人（主要负责人），现委托 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改比选项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至 比选项目签订采购合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（主要负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

供应商： （盖单位章）

法定代表人（主要负责人）： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

**三、法定代表人（主要负责人）身份证明**

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 的法定代表人（主要负责人）。

特此证明。

响应人： （盖单位公章）

 年 月 日

|  |
| --- |
| **法定代表人（主要负责人）身份证正面复印件** |

|  |
| --- |
| **法定代表人（主要负责人）身份证背面复印件** |

**四、书面声明**

 比选人名称：

我方已仔细研究了 （项目名称）比选文件的全部内容，我方承诺在参加采购活动前三年内（指2021年1月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录， 未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、无政府采购严重违法失信行为记录，且在人员、设备、资金、技术等方面具有相应的能力。若承诺与实事不符合，愿意承担相应责任。

响应人： （盖单位公章）

 年 月 日

**五、营业执照副本。**

**六、资质材料。**

**七、其它须说明材料。**

**格式由响应人自行编制**