重钢总医院一门诊部装修改造项目工程量清单

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一门诊部导诊台改造清单表 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原导诊台 | 项 | 1.00 |  |
| 2 | 定制成品导诊台（4500*700*800） | m | 6.50 |  |
| 3 | 导诊台台面石材 | m | 6.50 |  |
| 4 | 新做导诊台强、弱电 | 项 | 1.00 |  |
| 5 | 拆除已坏材料转运倒渣及新增材料转运用工 | 工日 | 2.00 |  |
|  | 合计 |  |  |  |
| 收费窗口改电动卷帘预估费用清单 |  |  |  |  |
| 1 | 收费室卷帘门(电动) | 个 | 8.00 |  |
| 2 | 药房卷帘门（电动） | 个 | 4.00 |  |
| 2 | 拆除原有玻璃窗 | 项 | 1.00 |  |
|  | 合计 |  |  |  |
| 内科楼1楼男、女厕所改造清单 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除墙砖 | m2 | 69.48 |  |
| 2 | 拆除抹灰层 | m2 | 69.48 |  |
| 3 | 拆除地砖 | m2 | 17.54 |  |
| 4 | 拆除及恢复C25细石混凝土找平 | m2 | 17.54 |  |
| 5 | 拆除厕所隔断 | m2 | 14.63 |  |
| 6 | 安装厕所隔断 | m2 | 19.63 |  |
| 7 | 拆除洗手台850*600*800 | 套 | 2 |  |
| 8 | 拆除拖布池650*500*500 | 套 | 1 |  |
| 9 | 拆除小便斗 | 套 | 2 |  |
| 10 | 拆除原铝扣板吊顶 | m2 | 17.54 |  |
| 11 | 墙面抹灰 | m2 | 69.48 |  |
| 12 | 2mm厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 87.02 |  |
| 13 | 400*800墙砖 | m2 | 69.48 | 墙面地面砖对缝，勾缝剂勾缝 |
| 14 | 400*400地砖 | m2 | 17.54 | 墙面地面砖对缝，勾缝剂勾缝 |
| 15 | 新做洗手台（含台下盆、感应龙头、钢架、石材） | 套 | 2 |  |
| 16 | 新安装感应小便斗 | 套 | 2 |  |
| 17 | 蹲便器（含隐藏式感应水箱） | 套 | 4 |  |
| 18 | 新做拖布池650*500*500 | 套 | 1 |  |
| 19 | 新增加镜子800*1000 | 块 | 2 |  |
| 20 | 300*300mmLED平板灯 | 套 | 6 |  |
| 21 | 铝扣板吊顶 | m2 | 17.54 |  |
| 22 | 水电安装 | 项 | 1 |  |
| 23 | 拆除已坏材料转运倒渣及新增材料转运用工 | 项 | 1 |  |
|  | 合计 |  |  |  |
| 门诊楼1楼男、女厕所改造清单 |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | m3 | 4.03 |  |
| 2 | 拆除墙砖 | m2 | 88 |  |
| 3 | 拆除抹灰层 | m2 | 88 |  |
| 4 | 拆除地砖 | m2 | 34.8 |  |
| 5 | 拆除及恢复C25细石混凝土找平 | m2 | 34.8 |  |
| 6 | 拆除厕所隔断 | m2 | 25.08 |  |
| 7 | 拆除洗手台1000*600*800 | 套 | 2 |  |
| 8 | 拆除拖布池 | 套 | 2 |  |
| 9 | 踢脚线拆除 | m | 35.2 |  |
| 10 | 小便斗拆除 | 套 | 2 |  |
| 11 | 筒灯拆除 | 套 | 16 |  |
| 12 | 蹲便器拆除 | 套 | 5 |  |
| 13 | 马桶拆除 | 套 | 2 |  |
| 14 | 拆除原石膏板吊顶 | m2 | 34.8 |  |
| 15 | 石膏板吊顶 | m2 | 34.8 |  |
| 16 | 墙面抹灰 | m2 | 89 |  |
| 17 | 满刮腻子 | m2 | 123.8 |  |
| 18 | 墙面乳胶漆 | m2 | 123.8 |  |
| 19 | 2mm厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 34.8 |  |
| 20 | 地砖 | m2 | 34.8 |  |
| 21 | 600*600mmLED平板灯 | 套 | 4 |  |
| 22 | 安装踢脚线 | m | 35.2 |  |
| 23 | 水电安装 | 项 | 1 |  |
| 24 | 拆除已坏材料转运倒渣及新增材料转运用工 | 项 | 1 |  |
|  | 合计 |  |  |  |